10－2. 환경위생관리 현황

■ 공시지침

【공시기관】: 초, 중, 고, 특

【공시시기】: 매년 5월(연1회)

【공시내용】: 교실내 공기의 질 및 조도, 소음, 미세먼지, 수질검사 현황

【공시양식】: 다음의 양식 적용(자료기준일 : 2008년 3월 1일 ~ 2009년 2월 28일)

2008학년도
구 분	환 기	조 도		소 음	미세먼지	수질검사
		칠판면 책상면	조도비			상수도 또는 지하수	정수기
적합여부	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
검사일자	2008.05.21	2008.05.21	2008.05.21	2008.05.21	2008.05.21	2008.12.17	2008.03.27 06.30 08.27 11.19 12.30 2009.03.25 04.10

작성자 : 오영식 (연락처) 051-606-2108     확인자 : 고경호 (연락처)051-606-2236

■ 작성지침

【유의사항】: 분교장은 작성 대상에서 제외

【적합여부】: ‘적합’ 또는 ‘부적합’, ‘미실시’ 중 선택(정수기가 없는 경우에는 '해당 없음' 선택)

※ 신설학교로 전년도 검사 실적이 없는 경우는 ‘미실시’ 선택

【검사일자】: 2008년 3월 1일부터 2009년 2월 28일까지 환경위생검사를 실시한 각 항목의 검사일자 입력

【환    기】: 1인 1시간당 21.6㎡이상

【조    도】: 300룩스 이상, 최대조도와 최소조도비가 3:1이하

【소    음】: 교사내 소음 55dB(A)이하

【미세먼지】: 100(㎍/㎥)이하 → 10마이크로미터 이하 적용

【수질검사】: 가장 최근에 조사한 실적

【상수도 또는 지하수】: 직결 급수 공급 상수도

【지 하 수】: 저수조 경유 지하수

■ 참고사항

◦ 근 거 : 학교보건법 제4조, 시행규칙 제3조 내지 제3조의3

◦ NEIS 제공 자료 활용