2018년 국가안전대진단 점검결과 공개

<KAIST 부설 한국과학영재학교>

대상분류	대상명칭	위치	점검일	주요 사항	조치사항	비 고* (사진)
교내 도로	도로	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	2.09	- 결빙으로 인한 안전사고 위험	염화칼슘살포
소방분야	창조관, 예지관	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	2.21~2.27	- 소화기 노후화	노후 소화기 교체 (창조관 47개소, 예지관 37개소)
소방분야	본관, 기숙사	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	2.28~3.06	- 방화도어체크 노후화	노후 방화도어체크 교체 (본관 3개소, 기숙사 4개소)

대상분류	대상명칭	위치	점검일	주요 사항	조치사항	비 고* (사진)
소방분야	대강당	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	3.14	- 민방위의 날	- 화재발생 시 국민행동요령 및 대처요령 교육
시설물 분야	탐구관	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	3.15	- 강풍으로 인한 방화문 힌지 손상	방화문 힌지 손상부위 수리
시설물 분야	게스트하우스	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	3.15	- 강풍으로 인한 강화도어 파손	강화도어 재설치

대상분류	대상명칭	위치	점검일	주요 사항	조치사항	비 고* (사진)
시설물 분야	급식실 앞	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	4.03~4.04	-매설배수배관(본관지하중앙기계실용) 및 보도블록 교체공사	공사 현장 자체 안전 점검 실시
시설물 분야	견우관	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	4.09	- 기숙사 출입문 파손 (견우관 506호)	파손 기숙사 출입문 교체
실험실 분야	실험실	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	2.05~4.13	- 실험실 안전점검	국가안전대진단 실험실 안전점검 실시