2019년 국가안전대진단 점검결과 공개

<한국과학기술원 부설 한국과학영재학교>

대상분류	대상명칭	위치	점검일	주요 사항	조치사항	비 고* (사진)
시설물 분야	형설관	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	2.18	- 5층 복도 벽체 균열	크랙 보수
시설물 분야	형설관	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	2.18	- 옥탑 계단실 벽체 균열 및 누수	크랙 보수
시설물 분야	운동장 휀스	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	2.18	- 운동장 휀스 전도 파손	운동장 휀스 전도 파손 보수

대상분류	대상명칭	위치	점검일	주요 사항	조치사항	비 고* (사진)
시설물 분야	드림디자인센터	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	2.26	- 옥상 방수재 손상 누수	옥상 방수재 보수
시설물 분야	예지관	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	3.04	- 6층 체육관 유리파손	파손유리 교체
시설물 분야	창조관	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	3.13	- 연결복도 바닥 타일 및 익스펜션 조인트 파손	연결복도 바닥 타일 및 익스펜션 조인트 파손 보수

대상분류	대상명칭	위치	점검일	주요 사항	조치사항	비 고* (사진)
시설물 분야	본관 지하	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	3.14	-급식실용 전기온수기 가열코일 누수	급식실용 전기온수기 가열코일 교체
소방분야	대강당	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	3.15	- 민방위의 날	화재발생 시 국민행 동요령 및 대처요령 교육
실험실 분야	실험실	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	2.18~4.19	- 실험실 안전점검	국가안전대진단 실험실 안전점검 실시