2020 국가안전대진단 점검결과 공개

<KAIST 부설 한국과학영재학교>

분류	명칭	위치	점검일	지적 사항	조치(예정)사항	비 고* (사진)
건축	본관동	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	05.12	- 오수 배관 균열	보수 예정
건축	본관동	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	06.02	- 생활관 화장실(1~4F) 균열	보수 완료
건축	본관동	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	06.02	- 생활관 복도(4~5F) 균열	보수 완료

분류	명칭	위치	점검일	지적 사항	조치(예정)사항	비 고* (사진)
건축	본관동 옥상	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	06.24	- 우기 대비 옥상 방수 보수	보수 완료
토목	주차장	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	04.12	- 카스토퍼 탈락	카스토퍼 고정 완료
전기	본관동 지하기계실	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	2.10~2.13	- LED 교체공사	- LED 34개 교체

대상분류	대상명칭	위치	점검일	주요 사항	조치사항	비 고* (사진)
전기	본관동 전기실	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	6.1	- 디지털계측 표시장치 고장 (노후화)	신제품 교체
소방	교내 전건물	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	4.20~4.24	- 발신기 노후화	노후 발신기 교체 (108개소)
소방	창조관	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	4.27~4.29	- 창조관 유도등 신규설치	거실통로유도등 3개, 피난구유도등 30개 신설

대상분류	대상명칭	위치	점검일	주요 사항	조치사항	비 고* (사진)
실험실	실험실	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	06.02	- 실험실 보호구 비치 필요	실험실 보호구 비치 (보안경, 보호구함)
실험실	실험실	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	06.02	- 시약용기 보관 보완 필요	개선 중 (20년까지 완료예정)
실험실	실험실	부산광역시 부산진구 백양관문로 105-47	06.02	- 실험실 가스 충전기한 표시 및 고정 필요	충전기한 표시 및 고정 완료